## PORTADA 2
"CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO A MEDIA TENSIÓN, EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC"
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: |  | Instalación de una red para una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión que constará en la terminación de un ramal eléctrico en media tensión, conexión de un transformador de 150 KVA existente y trámites ante la comisión Federal de Electricidad; trabajo puesto en marcha.
| TOTAL POR CAPITULOS |  |  | TOTAL/PARTIDA
| CAPITULO 1: RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN |  |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
|  |  | I.V.A. 16% | 0
|  |  | TOTAL DE LA OBRA | 0

## PRESUPUESTO 2
"CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO A MEDIA TENSIÓN, EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC"
CLAVE | PARTIDAS CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Pesos) | IMPORTE (Pesos)
PARA INSTALACIÓN DE S.E. TIPO PEDESTAL 150 KVA
CAP. 1 RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSION
ELEC-100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO LA400M81B I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X400 CON 8 CIRCUITOS T1 SQ DERIVADOS, INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELEC-110 | CONEXIONES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 150 KVA, EXISTENTE EN OBRA INCL. BUSHING INSERTO SENC 15 KV 200 AMPS, CODO OCC 200AMPS 15 KV 1/0, ZAPATAS DE COBRE PARA CONEXIÓN EN ESPADAS DE BAJA TENSIÓN DEL TRASFORMADOR TIPO PEDESTAL Y TORNILLERÍA DE BRONCE, ASÍ COMO LA TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA (SE CUENTA CON MATERIAL), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXIÓN. | LOTE | 1
.
ELEC-120 | DICTÁMEN DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CONTRATAR ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: TRÁMITE, PLANOS, MEMORIA DE CÁLCULO, DIAGRAMAS UNIFILARES, SUPERVISIÓN DE UVIE EN CAMPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE VERIFICACIÓN. | LOTE | 1
ELEC-130 | TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO Y SUBESTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS DEFINITIVOS, INVENTARIOS, PLANOS DIGITALES EN PROGRAMA DEPRORED, MOVIMIENTOS DE A LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CON TERCEROS VIGENTES DE LA C.F.E., SOLICITUD E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN EN POSTE Y MEDIDOR TRIFÁSICO, MATERIALES EN SISTEMA SIGLA 03 CFE, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO, A LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CON TERCEROS VIGENTES DE LA C.F.E., SOLICITUD E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN EN POSTE Y MEDIDOR TRIFÁSICO, PAGO DE LIBRANZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SUBESTACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA LA RECEPCIÓN CORRECTA DE LA OBRA Y OBTENCIÓN DEL OFICIO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | LOTE | 1
ELEC-140 | PAGO ANTE CFE, POR CARGO DE AMPLIACIÓN DE OBRA (OFICIO RESOLUTIVO), DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN MATERIA DE APORTACIONES (RLSPEEMA), INCLUYE CARGO POR AMPLIACIÓN. | LOTE | 1
ELEC-150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE 2" PARA ALOJAR CONDUCTORES ALIMENTADORES DEL TRANSFORMADOR AL INTERRUPTOR GENERAL TRES VÍAS CON TUBO PVC TIPO PESADO INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, ABRAZADERAS TIPO OMEGA, ENCOFRADO Y TODO LO NECESARIO DE SU CORRECTA SUJECIÓN. | ML | 5
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ALIMENTADOR THW/LS CAL. 3/0 INCLUYE: CONEXIONES EN TRANSFORMADOR E INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 9
ELEC-160
ELEC-170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO Cal. 2 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 9
ELEC-180 | CONSTRUCCIÓN DE MURETE A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 25 CMS. DE ESPESOR DE 2.71 X 1.00 M., INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ZAPATA CORRIDA DE 0.70 DE ANCHO X 10 CMS. DE PERALTE, ARMADA C/VARILLAS DEL NO.3 @ 20 CMS, APLANADO A PLOMO Y REGLA, ACABADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, PINTURA VINÁTICA A 2 MANOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
ELEC-190 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X250 AMPERES JDA36250 PARA MONTAJE EN TABLERO I-LINE COMO CIRCUITO DERIVADO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | I.V.A. | 0
|  |  |  | TOTAL | 0